## Installateur
Protocole de mise en service pour l'installateur et compilation des données d'exploitation
Objet / Propriétaire de l'installation | [5 empty] | NPA |  | Lieu
E-mail | [5 empty] | N° de téléphone
Construction neuve |  |  |  | Type d'habitat |  | Villa |  | Immeuble |  | Autre
Assainissement |  |  | Ancien producteur | Mazout |  | Gaz |  | Electrique |  | Bois/Pellet |  | PAC
Puissance de chauffage calculée pour la production de chaleur et l'ECS |  |  |  | Calculée selon SIA 384.201 | [5 empty] | Puissance | kW
|  |  |  | Basée sur la consommation d'énergie antérieure | [5 empty] | Résistante électique d'appoint | kW
|  |  |  | Tdép |  | Tret
Réglage de la courbe de chauffe |  |  | Grp. de chauff. 1 |  | °C |  | °C | Chauf. de sol |  | Radiateurs |  | Combinaison
pour une température de dimensionnement de °C |  |  | Grp. de chauff. 2 |  | °C |  | °C | Chauf. de sol |  | Radiateurs |  | Combinaison
|  |  |  | Pièce |  | Longueur
Sondes géothermiques |  |  | Nombre |  |  |  | m | Ø 32 mm |  | Ø 40 mm
|  |  | Nombre |  |  |  | m | Ø 32 mm |  | Ø 40 mm
Type ECS | [5 empty] | Contenance |  |  | l | Résistance électrique | kW
Ttype d'accumulateur | [5 empty] | Contenance |  |  | l | Résistance électrique | kW
Préparation ECS | Avec PAC Temp. de consigne ECS |  |  |  | °T | Boiler PAC |  | Electrique |  | Eau chaude instantanée |  | Solaire
Installation remplie selon SICC BT 102-01
Installation purgée
Vase d'expansion du circuit de captage contrôlé | [5 empty] | Pression |  |  | bar
Vase d'expansion du circuit de chauffage contrôlé | [5 empty] | Pression |  |  | bar
Pompe de circulation de captage, disposition contrôlée (si livrée par installateur)
Pompe de circulation de chauffage, disposition contrôlée (si livrée par installateur)
Vanne de surpression différentielle |  |  | Oui | Non |  |  |  | si "Oui", réglée et contrôlée |  | Valeur de réglage
Mélange eau/glycol |  | Part de glycol |  |  | % | Fabriquant |  |  |  | Type
Remarques
Lieu | [5 empty] | Entreprise
Date | [5 empty] | Responsable
Signature
Version 30.08.19