## 1 - Demandeur
V1.1b / 25.03.2025
Antrag Modulzertifizierung / Demande certification module
Kontaktangaben / coordonnées:
Datum / date:
Firma / société:
Kontaktperson / personne de contact:
Strasse / Rue:
PLZ / code postale: | Ort / lieu: | Land / pays:
Tel. direkt / téléphone:
Email / email:
Antragsart / type de demande:
Auswählen / choisir
Betreffend (falls Mutation) / concerne (si mutation):
Bemerkung / commentaire:
Bedingungen / conditions:
1. Die Wärmepumpen und deren Lieferfirma in der Schweiz verfügen über das EHPA Gütesiegel. Les pompes à chaleur et leur fournisseur en suisse possèdent le certificat EHPA-CH |  | EHPA Gütesiegel-Datenbank
2. Wärmepumpen und Komponenten erfüllen die Anforderungen des Pflichtenheftes für WP-System-Module. Les pompes à chaleur et les composants répondent aux exigences du cahier de charge pour le PAC-Système-module |  | WPSM Reglemente
Speicher, Wassererwärmer / accumulateur, chauffe-eau
Schemata / schémas
Anderes / autres

## 2- Matrice
Erstellt / Créé :
Revidiert / Révisé:
Übersicht über die zertifizierten Systeme / Aperçu des systèmes certifiés
WP PAC |  |  | Heizleistung Puissance |  | Schemanummern Numéros de schéma |  | Schema Beschrieb | Pufferspeicher Accumulateur | [11 empty] | Brauchwassererwärmer Chauffe-eau | [11 empty] | Twin-Speicher Accu. twin |  |  |  | Kombispeicher Accu. combiné
Wärmepumpen-Baureihe Pompe à chaleur |  | Modell (Leistungsgrösse) Modèle (Puissance) | maximale Heizleistung puissance maximale (A-7/B0/W10 / W35) | Heizleistung WW Puissance ECS | WPSM-Schemanummer Numéro Schéma PACSM | Schemanr. Lieferant No. schéma fournisseur |  | ohne / sans | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ohne / sans | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
[8 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3
EE-Klasse Classe ée
WT-Fläche Surf. échang, | bar: 0 to 0
A
B
C

## 3a - Données tech. AE
Daten der Wärmepumpen / données des PACs:
Typenbezeichnung / type | EHPA Gütesiegel | - | A-7/W35 | A2/W35 | A-7/W52 | A0 | - | - | - | - | - | - | -
Bezeichnung gemäss FWS/EHPA Gütesiegel nom selon GSP/EHPA | Zertifikatnummer n° de certificat (CH-HP-xxxxx) | Leistungsgeregelt puissance modulé | EN 14511 (Volllast) (puissance max) | EN 14511 (Volllast) (puissance max) | EN 14825 | max. Austritts- temperatur Température max de départ | min. WT-Fläche für WW-Bereitung surface d'échangeur minimale pour ECS (0.3 m2/kW) | Referenz-Volumen- strom für Anschluss an Kombispeicher débit pour raccordement aux accus combinées | zulässige Leistung Zusatzheizung puissance elec d'appoint max | max. eingestellte Leistung Zusatzheizung puissance elec d'appoint max | max. Speichervolumen seriell Volume max accu en série WPSM Schemata / schémas 3 / 4 / 7.2 | max. Speichervolumen parallel Volume max accu en parallèle WPSM Schemata / schémas 5 / 6 / 7.3 / 7.4 / 8 (ohne PV / sans PV) | max. Speichervolumen parallel Volume max accu en parallèle WPSM Schemata / schémas 5 / 6 / 7.3 / 7.4 / 8 (mit PV / avec PV)
- | - |  | Q̇h (kW) | Q̇h (kW) | Q̇h (kW) | ° C | AWT,min (m2) | V̇ref (l/h) | Q̇el,max (kW) | Q̇el (kW) | Vh,max | Vh,max | Vh,max
|  | Auswählen / choisir |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## 3b - Données tech. SE
Daten der Wärmepumpen / données des PACs:
Typenbezeichnung / type | EHPA Gütesiegel | - | B0/W35 | B0/W52 | B0 | - | - | - | - | - | - | -
Bezeichnung gemäss FWS/EHPA Gütesiegel nom selon GSP/EHPA | Zertifikatnummer n° de certificat (CH-HP-xxxxx) | Leistungsgeregelt puissance modulé | EN 14511 (Volllast) | EN 14825 (A-7/W52) | max. Austritts- temperatur Température max de départ | min. WT-Fläche für WW-Bereitung surface d'échangeur minimale pour ECS (0.3 m2/kW) | Referenz-Volumen- strom für Anschluss an Kombispeicher débit pour raccordement aux accus combinées | zulässige Leistung Zusatzheizung puissance elec d'appoint max | max. eingestellte Leistung Zusatzheizung puissance elec d'appoint max | max. Speichervolumen seriell Volume max accu en série WPSM Schemata / schémas 3 / 4 / 7.2 | max. Speichervolumen parallel Volume max accu en parallèle WPSM Schemata / schémas 5 / 6 / 7.3 / 7.4 / 8 (ohne PV / sans PV) | max. Speichervolumen parallel Volume max accu en parallèle WPSM Schemata / schémas 5 / 6 / 7.3 / 7.4 / 8 (mit PV / avec PV)
- | - |  | Q̇h (kW) | Q̇h (kW) | ° C | AWT,min (m2) | V̇ref (l/h) | Q̇el,max (kW) | Q̇el (kW) | Vh,max | Vh,max | Vh,max
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## 3c - Données tech. EE
Daten der Wärmepumpen / données des PACs:
Typenbezeichnung / type | EHPA Gütesiegel | - | W10/W35 | W10/W52 | W10 | - | - | - | - | - | - | -
Bezeichnung gemäss FWS/EHPA Gütesiegel nom selon GSP/EHPA | Zertifikatnummer n° de certificat (CH-HP-xxxxx) | Leistungsgeregelt puissance modulé | EN 14511 (Volllast) | EN 14825 (A-7/W52) | max. Austritts- temperatur Température max de départ | min. WT-Fläche für WW-Bereitung surface d'échangeur minimale pour ECS (0.3 m2/kW) | Referenz-Volumen- strom für Anschluss an Kombispeicher débit pour raccordement aux accus combinées | zulässige Leistung Zusatzheizung puissance elec d'appoint max | max. eingestellte Leistung Zusatzheizung puissance elec d'appoint max | max. Speichervolumen seriell Volume max accu en série WPSM Schemata / schémas 3 / 4 / 7.2 | max. Speichervolumen parallel Volume max accu en parallèle WPSM Schemata / schémas 5 / 6 / 7.3 / 7.4 / 8 (ohne PV / sans PV) | max. Speichervolumen parallel Volume max accu en parallèle WPSM Schemata / schémas 5 / 6 / 7.3 / 7.4 / 8 (mit PV / avec PV)
- | - |  | Q̇h (kW) | Q̇h (kW) | ° C | AWT,min (m2) | V̇ref (l/h) | Q̇el,max (kW) | Q̇el (kW) | Vh,max | Vh,max | Vh,max
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Auswählen / choisir |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## 4 - Contrôle
Angaben zur Steuerung / Régulation:
Wie wird verhindert, dass die elektr. Zusatzheizung unkontrolliert im Einsatz ist? Comment évite-t-on que le chauffage électrique de secours s'active de façon non contrôlé?
Wie erfolgt die Signalisierung des Einsatzes der Zusatzheizung ? Comment le chauffage electrique de secours est signalisé?
Wie sieht das Warmwasser-Ladekonzept aus? Quel est le concept de charge de l'eau chaude sanitaire?
(1)
(1)
Welche Werte erfasst, speichert und zeigt der Regler an? Quelles valeurs sont enregistrés et affichés sur la régulation de l'installation?
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2) Merkblatt: Einstellparameter für die Warmwasserbereitung / selon note explicatif: "dimensionnement ballon et accu"
(3) «Inbetriebnahmeprotokoll Hersteller» / Pflichtenheft WP-System-Modul / selon protocole de mise en service et cahier de charge PAC système-module
(1) Im Rahmen von Stichprobenkontrollen ist der Zugang zu den genannten Parametern möglich (ggf. mit Zugangscode) / pour les contrôles GSP (éventuellement avec code)
Zusatzheizung ist nur unterhalb der Norm-Auslegungstemperatur aktiv / chauffage d'appoint actif seulement sous la température de dimensionnement
24-h Freigabe, Hysterese 10 K / libération 24h avec hysterèse de 10K
Betriebsstunden Verdichter / heures de fonctionnement du compresseur
Impulse Verdichter / nombre de démarrages compresseur
Betriebsstunden Zusatzheizung / heures de fonctionnement chauffage électrique de secours
Speichertemperaturen / températures des accumulateurs
Systemtemperaturen / températures des réseaux hydrauliques
Zusatzheizung kann oberhalb Norm-Auslegungstemperatur nicht oder nur manuell aktiviert werden (Notfall) / chauffage electrique d'appoint ne s'active pas ou seulement en manuell (secours)
Maximal 2 -3 Ladefenster pro Tag à maximal 3 h, Hysterese ≤ 5K / max 2-3 charges par jours à max 3h avec hystérèse ≤ 5K
Zugang Regler wird gewährleistet / Accés sur les paramètres de l'automat est autorisé

## 5 - Confirmation
Bestätigung der Richtigkeit / Confirmation:
Wir bestätigen die Richtigkeit aller Angaben und dass die Bestimmungen des Pflichtenheftes WP-System-Moduls bei den folgenden Systemkomponenten und technischen Dienstleistungen eingehalten sind (1) Nous confirmons que les prescriptions du cahier des charges du PAC système-module sont respectées pour les composants suivantes du système, ainsi que pour les prestations de services techniques (1)
Bestätigung durch ankreuzen der Kästchen / confirmez par cocher les cases Die Zertifizierungsstelle kann dem Antrag nur zustimmen, wenn alle Kästchen angekreuzt sind. / La comité de certification ne pourra donner suite à la requête que si toutes les rubriques sont cochées.
Ort / lieu: | Datum / date: | Unterschrift / signature:
(1) Beim WP-System-Modul Zertifizierung werden die eingereichten Unterlagen durch die Zertifizierungsgruppe geprüft. Zusätzlich bestätigt der Antragsteller (Lieferant des WP-System-Moduls) die Einhaltung des Pflichtenheftes. Die Qualitätssicherung erfolgt anlässlich der Stichprobenkontrolle im Feld. Dans la procédure de certification du PAC système-module, les documents remises sont examinés par le groupe de certification. En outre, le requérant (fournisseur du PAC système-module) confirme qu'il a appliqué les recommandations du cahier de charges. Le contrôle de qualité sera effectué lors des contrôles ponctuelles sur des installations réalisés
Wärmepumpen / Pompes à chaleur
Funktions-Schemata / schémas hydrauliques
Umwälzpumpen / pompes de circulation
Wassererwärmer / chauffe-eau
Speicher / accumulateurs techniques
Steuerung, Regelung / contrôle-commande, régulation
Inbetriebnahmen / mises en services

## Liste de contrôle
Checkliste für Antragsteller: Checkliste pour demandeur de certificat:
Kriterium / position | Erläuterung / explications
| Wärmepumpe muss Gütesiegel lautend auf Antragsteller aufweisen PAC sur certificat EHPA au nom du requéreur | (1) (2)
| Minimale COP und Austritts-Temperaturwerte müssen eingehalten werden COP minimales et températures minimales de départ de PAC sont respectés | (2)
| Pufferspeicher per 3-Punkt Anschluss eingebunden Accumulateur technique raccordé en parallèle raccordé en Té (3 raccordements) | (3)
| Volumen (Puffer-)Speicher maximal 33 Liter/kW resp. 67 Liter/kW (ohne PV/Solarthermie) Volume maximale des accumulateurs en parallèle (67l/kW) et en série (33l/kW), sans solaire | (2)
| Registerfläche bei Wassererwärmern Surface minimale des échangeurs pour la production d'eau chaude sanitaire | (2)
| Gesetzliche Mindestanforderungen an die Warmhalte-Verluste müssen erfüllt sein Exigences légales minimales par rapport aux déperditions energétiques doivent être respectés | (4)
| Sämtliche Temperaturfühler sollten in den Hydraulikschemen eingezeichnet werde Tous les sondes de température requis pour la régulation et surveillance de l'installation | (2)
| Kombispeicher müssen auf Schichtungseffizienz geprüft sein Les accumulateurs combinés doivent être testé | (2)
| siehe Prüfzertifikat / Factsheet Speicherprüfung voir certificat de test | -
| Bitte Datenblätter und technische Zeichnungen von Speichern beilegen Fiches techniques et dessins des accumulateurs | -
(1) EHPA Webseite ql.ehpa.org / site internet ql.ehpa.org
(2) Pflichtenheft WP-System-Modul / Cahier de charges PAC système-module
(3) Funktionsschemata ohne Fühlerplatzierung / voir schémas hydrauliques d'exemple du site PAC système-module
(4) Energieeffizienzverordnung (EnEV) / Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, OEEE
EHPA Gütesiegel vorhanden / certificat valable
COP, Temperaturanforderungen erfüllt / températures
3-Punkt Anschluss (Puffer-)Speicher / raccordement accu en T
Wärmetauscherflächen ≥ 0.3 m2/kW / Surface d'échangeur ≥ 0.3 m2/kW
Energie-Effizienzklasse Speicher eingehalten / Efficience energétique des accumulateurs respecté
Kombispeicher: Volumenströme eingehalten / accus combinés respectent débit nomin.
Temperaturfühler in Hydraulikschema / sondes de températures dans les schémas
Kombispeicher: Prüfzertifikat vorhanden / accus combinés avec validation d'efficacité
Datenblätter beigelegt / fiches techniques
Dimensionierung (Puffer-)Speicher / dimensionnement accumulateur technique

## Explications
Register / Feuille | Erläuterung / Explications
1 - Antragsteller 1 - Demandeur | Daten zum Antragsteller und Antragsart / coordonnées du demandeur et type de demande
| Antragsarten Type de demande | 1) Erstantrag : Allererster Antrag eines neuen Lieferanten 2) Folgeantrag : Weiterer Antrag eines bestehnden Lieferanten für zusätzliche Wärmepumpen 3) Mutation : Antrag auf Änderungen an einem bestehenden Modul (z.B. zusätzliche Speicher) 4) Übertrag : Antrag auf Übrertrag eines bereits zertifizierten Moduls auf einen weiteren Lieferanten 5) Löschung : Meldung zur Löschung eines bestehenden Moduls 1) Demande initiale : toute première demande d'un nouveau fournisseur. 2) Demande de renouvellement : demande supplémentaire d'un fournisseur existant pour d'autres pompes à chaleur. 3) Modification : demande de modification d'un module existant (p. ex. accumulateurs supplémentaires). 4) Transfert : demande de transfert d'un module déjà certifié à un autre fournisseur. 5) Suppression : notification de la suppression d'un module existant.
2- Matrix 2 - Matrice | Definition von Modulen und Untermodulen / définition des modules et sous-modules
| - | Jede Wärmepumpe legt ein Modul fest (Spalte C: «A», «B», …) Ein Untermodul zu einer Wärmepumpe wird durch das Hydraulikschema und die Speicher (Zeile 9) festgelegt. Die Kombination aus Spalte C und Zeile 9 ergibt eine eindeutige Bezeichnung eines Untermoduls (z.B. «BP03W02»: Wärmepumpe «B» mit Pufferspeicher «P03» und Wassererwärmer «W02») Chaque pompe à chaleur spécifie un module (colonne C : "A", "B", ...). Un sous-module de pompe à chaleur est défini par le schéma hydraulique et les accumulateurs (ligne 9). La combinaison de la colonne C et de la ligne 9 donne une désignation unique d'un sous-module (par ex "BP03W02" : Pompe à chaleur "B" avec réservoir tampon "P03" et chauffe-eau "W02") Eine einfaches Beispiel befindet sich im Register «Beispiel-Matrix». Un exemple simple se trouve dans l'onglet "Exemple de matrice".
3a - Technische Daten LW 3a - Données techniques PAC air-eau | Daten der Wärmepumpen / données des PACs
| Heizleistung A-7/W35 EN 14511 (Vollast) Puissance de chauffage A-7/W35 EN14511 (maximale) | Das WPSM ist bis circa 15 kW anwendbar. I.d.R. kann die nächst-grössere Leistungsstufe über 15 kW ebenfalls zertifiziert werden. Aus diesem Leistungswert wird zudem der Belade-Volumenstrom für Kombispeicher bestimmt. Le WPSM est applicable jusqu'à environ 15 kW. En règle générale, le niveau de puissance suivant, supérieur à 15 kW, peut également être certifié. Cette valeur de puissance permet en outre de déterminer le débit volumétrique de chargement pour les accumulateurs combinés.
| Leistungsgeregelt Puissance régulée | Diese Angabe wird zur Abschätzung der minimalen WT-Fläche im Wassererwärmer genutzt. Bei leistungsgeregelten Geräten wird angenommen, die Warmwasserbereitung erfolge mit 60 % der Maximalleistung (A20/W55). Cette donnée est utilisée pour estimer la surface minimale d'échangeur dans le chauffe-eau. Pour les appareils à puissance régulée, on suppose que la production d'eau chaude s'effectue à 60 % de la puissance maximale (A20/W55).
| Heizleistung A-7/W52 EN 14825 Puissance de chauffage A-7/W52 EN 14825 | Es darf auch ein Wert von A-7/W55 deklariert werden. Ausgehend von dieser Leistung wird eine Heizleistung bei A20/W52 abgeschätzt (+2 % je °C Quellentemperatur) Il est également possible de déclarer une valeur de A-7/W55. A partir de cette puissance, on estime une puissance de chauffage à A20/W52 (+2 % par °C de température de source)
| min. WT-Fläche für WW-Bereitung Surface d'échangeur minimale pour ECS | Dieser Wert wird aus der Heizleistung A-7/W52 und der Angabe zur Leistungsregelung berechnet. Annahme: Im WW-Betrieb wird auf 60 % der maximalen Heizleistung reduziert. Andere Regelstrategien können nachgewiesen werden. Cette valeur est calculée à partir de la puissance de chauffage A-7/W52 et de l'indication de la régulation de puissance. Hypothèse : en mode ECS, la puissance est réduite à 60 % de la puissance de chauffage maximale. D'autres stratégies de régulation peuvent être prouvées.
| max. eingestellte Leistung Zusatzheizung Puissance maximale électrique d'appoint | Die zulässige Leistung der direkt el. Zusatzheizung beträgt 70 % der Wärmepumpenleistung bei A2/W35. Dieser Wert wid unter «zulässige Leistung Zusatzheizung» berechnet. Der Elektroeinsatz muss bei Inbetriebnahme entsprechen konfiguriert werden. La puissance électrique du chauffage d'appoint est limitée à 70 % de la puissance de la PAC à A2/W35. Cette valeur est calculée sous "Puissance autorisée du chauffage d'appoint". La résistance électrique doit être configurée lors de la mise en service.
| max. Speichervolumen Volume maximal de l'accumulateur | Im WPSM maximal zulässiges Volumen des Heizungs-Pufferspeichers, je nach Einbindung (parallel oder seriell) und Kombination mit / ohne Photovoltaik Eigenstromnutzung. Dans le WPSM, volume maximal autorisé du réservoir tampon de chauffage, selon l'intégration (parallèle ou série) et la combinaison avec / sans utilisation de l'électricité photovoltaïque.
3b - Technische Daten SW 3b -Données techniques PAC sol-eau | Daten der Wärmepumpen / données des PACs
| Heizleistung B0/W35 EN 14511 (Vollast) Puissance de chauffage B0/W35 EN14511 (maximale) | Das WPSM ist bis circa 15 kW anwendbar. I.d.R. kann die nächst-grössere Leistungsstufe über 15 kW ebenfalls zertifiziert werden. Aus diesem Leistungswert wird zudem der Belade-Volumenstrom für Kombispeicher bestimmt. Le WPSM est applicable jusqu'à environ 15 kW. En règle générale, le niveau de puissance suivant, supérieur à 15 kW, peut également être certifié. Cette valeur de puissance permet en outre de déterminer le débit volumétrique de chargement pour les accumulateurs combinés.
| Leistungsgeregelt Puissance régulée | Diese Angabe wird zur Abschätzung der minimalen WT-Fläche im Wassererwärmer genutzt. Bei leistungsgeregelten Geräten wird angenommen, die Warmwasserbereitung erfolge mit 60 % der Maximalleistung (B10/W52). Cette donnée est utilisée pour estimer la surface minimale d'échangeur dans le chauffe-eau. Pour les appareils à puissance régulée, on suppose que la production d'eau chaude s'effectue à 60 % de la puissance maximale (B10/W52).
| Heizleistung B0/W52 Puissance de chauffage B0/W52 | Entspricht A-7/W52 gemäss EN 14825 / Ecodesign . Es kann auch ein Wert bei B0/W55 angegeben werden. Ausgehend von dieser Leistung wird eine Heizleistung bei B10/W52 abgeschätzt (+2 % je °C Quellentemperatur). Correspond à A-7/W52 selon EN 14825 / Ecodesign . Il est également possible d'indiquer une valeur à B0/W55. A partir de cette puissance, on estime une puissance de chauffage à B10/W52 (+2 % par °C de température de la source).
| min. WT-Fläche für WW-Bereitung Surface d'échangeur minimale pour ECS | Dieser Wert wird aus der Heizleistung B0/W52 und der Angabe zur Leistungsregelung berechnet. Annahme: Im WW-Betrieb wird auf 60 % der maximalen Heizleistung reduziert. Andere Regelstrategien können nachgewiesen werden. Cette valeur est calculée à partir de la puissance de chauffage B0/W52 et de l'indication de la régulation de puissance. Hypothèse : en mode ECS, la puissance est réduite à 60 % de la puissance de chauffage maximale. D'autres stratégies de régulation peuvent être prouvées.
| max. eingestellte Leistung Zusatzheizung Puissance maximale électrique d'appoint | Die zulässige Leistung der direktel. Zusatzheizung beträgt 70 % der Wärmepumpenleistung bei B0/W35. Dieser Wert wid unter «zulässige Leistung Zusatzheizung» berechnet. Der Elektroeinsatz muss bei Inbetriebnahme entsprechen konfiguriert werden. La puissance électrique du chauffage d'appoint est limitée à 70 % de la puissance de la PAC à B0/W35. Cette valeur est calculée sous "Puissance autorisée du chauffage d'appoint". La résistance électrique doit être configurée lors de la mise en service.
| max. Speichervolumen Volume maximal de l'accumulateur | Im WPSM maximal zulässiges Volumen des Heizungs-Pufferspeichers, je nach Einbindung (parallel oder seriell) und Kombination mit / ohne Photovoltaik Eigenstromnutzung. Dans le WPSM, volume maximal autorisé du réservoir tampon de chauffage, selon l'intégration (parallèle ou série) et la combinaison avec / sans utilisation de l'électricité photovoltaïque.
3c - Technische Daten WW 3c - Données techniques PAC eau-eau | Daten der Wärmepumpen / données des PACs
| Heizleistung W10/W35 EN 14511 (Vollast) Puissance de chauffage W10/W35 EN 14511 (maximale) | Das WPSM ist bis circa 15 kW anwendbar. I.d.R. kann die nächst-grössere Leistungsstufe über 15 kW ebenfalls zertifiziert werden. Aus diesem Leistungswert wird zudem der Belade-Volumenstrom für Kombispeicher bestimmt. Le WPSM est applicable jusqu'à environ 15 kW. En règle générale, le niveau de puissance suivant, supérieur à 15 kW, peut également être certifié. Cette valeur de puissance permet en outre de déterminer le débit volumétrique de chargement pour les accumulateurs combinés.
| Leistungsgeregelt Puissance régulée | Diese Angabe wird zur Abschätzung der minimalen WT-Fläche im Wassererwärmer genutzt. Bei leistungsgeregelten Geräten wird angenommen, die Warmwasserbereitung erfolge mit 60 % der Maximalleistung (W10/W52). Cette donnée est utilisée pour estimer la surface minimale d'échangeur dans le chauffe-eau. Pour les appareils à puissance régulée, on suppose que la production d'eau chaude s'effectue à 60 % de la puissance maximale (B10/W52).
| Heizleistung W10/W52 Puissance de chauffage W10/W52 | Entspricht A-7/W52 gemäss EN 14825 / Ecodesign. Es kann auch ein Wert bei W10/W55 angegeben werden. Correspond à A-7/W52 selon EN 14825 / Ecodesign. Il est également possible d'indiquer une valeur à W10/W55.
| min. WT-Fläche für WW-Bereitung Surface d'échangeur minimale pour ECS | Dieser Wert wird aus der Heizleistung W10/W52 und der Angabe zur Leistungsregelung berechnet. Annahme: Im WW-Betrieb wird auf 60 % der maximalen Heizleistung reduziert. Andere Regelstrategien können nachgewiesen werden. Cette valeur est calculée à partir de la puissance de chauffage W0/W52 et de l'indication de la régulation de puissance. Hypothèse : en mode ECS, la puissance est réduite à 60 % de la puissance de chauffage maximale. D'autres stratégies de régulation peuvent être prouvées.
| max. eingestellte Leistung Zusatzheizung Puissance maximale électrique d'appoint | Die zulässige Leistung der direktel. Zusatzheizung beträgt 70 % der Wärmepumpenleistung bei W10/W35. Dieser Wert wid unter «zulässige Leistung Zusatzheizung» berechnet. Der Elektroeinsatz muss bei Inbetriebnahme entsprechen konfiguriert werden. La puissance électrique du chauffage d'appoint est limitée à 70 % de la puissance de la PAC à W0/W35. Cette valeur est calculée sous "Puissance autorisée du chauffage d'appoint". La résistance électrique doit être configurée lors de la mise en service.
| max. Speichervolumen Volume maximal de l'accumulateur | Im WPSM maximal zulässiges Volumen des Heizungs-Pufferspeichers, je nach Einbindung (parallel oder seriell) und Kombination mit / ohne Photovoltaik Eigenstromnutzung. Dans le WPSM, volume maximal autorisé du réservoir tampon de chauffage, selon l'intégration (parallèle ou série) et la combinaison avec / sans utilisation de l'électricité photovoltaïque.
4 - Steuerung 4 - Contrôle | Angaben zur Steuerung resp. Regelung / Informations sur la commande et régulation
| el. Zusatzheizung Chauffage électrique d'appoint | Der Betrieb einer el. Zusatzheizung ist nur für den Notfall (Betrieb unterhalb der Norm-Auslegungstemperatur am Standort oder bei Maschinenbruch) zulässig und muss für Endkunden gut erkennbar signalisiert werden. Le fonctionnement d'un chauffage d'appoint électrique n'est autorisé qu'en cas d'urgence (fonctionnement en dessous de la température de conception normalisée sur le site ou en cas de bris de machine) et doit être signalé de manière bien visible pour les clients finaux.
| Warmwasser-Ladekonzept Concept de charge de l'eau chaude sanitaire | Zulässig sind beide wählbaren Varianten Les deux variantes sélectionnables sont autorisées
| Anzeigen des Reglers Affichages du régulateur | Die Anzeige der genannten Werte muss zwingend gewährleistet sein. Möglich sind auch externe Lösungen. Im Rahmen von Stichprobenkontrollen muss der Zugang zum Regler gewährleistet werden. L'affichage des valeurs mentionnées doit impérativement être garanti. Des solutions externes sont également possibles. Dans le cadre de contrôles aléatoires, l'accès au régulateur doit être garanti.
5 - Bestätigung 5 - Confirmation | Bestätigung Einhaltung Anforderungen WPSM / Confirmation de la conformité aux exigences WPSM
Bestätigung, dass die Rahmenbedingunen WPSM eingehalten sind. Confirmation que les conditions cadres de la WPSM sont respectées.
Checkliste Liste de contrôle | Checkliste für Antragsteller / Liste de contrôle pour le demandeur
| - | Checkliste für Antragsteller zur Überprüfung der wichtigsten Punkte bei der Antragstellung. Liste de contrôle pour les demandeurs afin de vérifier les points les plus importants lors du dépôt de la demande.

## Exemple
Erstellt / Créé :
Revidiert / Révisé:
Übersicht über die zertifizierten Systeme / Aperçu des systèmes certifiés
WP PAC |  |  | Heizleistung Puissance |  | Schemanummern Numéros de schéma |  | Schema Beschrieb | Pufferspeicher Accumulateur | [11 empty] | Brauchwassererwärmer Chauffe-eau | [7 empty] | Twin-Speicher Accu. Twin |  |  | Kombispeicher Accu. combiné
Wärmepumpen-Baureihe Pompe à chaleur |  | Modell (Leistungsgrösse) Modèle (Puissance) | maximale Heizleistung puissance maximale (A-7/B0/W10 / W35) | Heizleistung WW Puissance ECS | WPSM-Schemanummer Numéro Schéma PACSM | Schemanr. Lieferant No. schéma fournisseur |  | ohne / sans | SPX 80 | SPX 200 | SPX 300 | SPX 500 | SPX 600 | SPX 820 | SPX 1000 | SDS 500 | SDS 600 | SDS 800 | SDS 1000 | ohne / sans | WERR 250 | WERR 400 | WERR 600 | WERR 800 | WERRS 300 | WERRS 400 | WERRS 600 | ACT 300/100 | ACT 400/100 | ACT 500/150 | CAC 800 | CAC 1000 | CAC 1400 | CAC 1800
[8 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3
EE-Klasse Classe ée | [8 empty] | B | B | B | B | C | C | C | B | B | B | B |  | A | A | C | C | A | A | C | A | B | B
WT-Fläche Surf. échang, | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.2 | 3.2 / 1.2 | 4.2 / 1.2 | 5.0 / 1.2 | 2.5 | 3 | 3.2 | - | - | - | -
| A | QLM-8 | 7.5 | 8.0 | 1 | SCHEM-001 | bar: 0; 0
[5 empty] | 1a | SCHEM-001a | bar: 0; 0
[5 empty] | 3 | SCHEM-003 | bar: 1 to 3
[5 empty] | 5 / 5a | SCHEM-005(a) | bar: 1 to 4; 7; 1 to 4
[5 empty] | 6 / 6a | SCHEM-006(a) | bar: 1 to 4; 7; 1 to 4; 0 to 2
[5 empty] | 7.3 / 7.4 | SCHEM-007 | bar: 5 to 7
[5 empty] | 8 | SCHEM-008 | bar: 0 to 1
| B | QLM-10 | 10.3 | 8.0 | 1 | SCHEM-001 | bar: 0; 0
[5 empty] | 1a | SCHEM-001a | bar: 0; 0
[5 empty] | 3 | SCHEM-003 | bar: 1 to 3
[5 empty] | 5 / 5a | SCHEM-005(a) | bar: 1 to 4; 7 to 8; 1 to 4
[5 empty] | 6 / 6a | SCHEM-006(a) | bar: 1 to 4; 7 to 8; 1 to 4; 0 to 2
[5 empty] | 7.3 / 7.4 | SCHEM-007 | bar: 5 to 7
[5 empty] | 8 | SCHEM-008 | bar: 0 to 2
| C | QLM-15 | 15.2 | 10.0 | 1 | SCHEM-001 | bar: 0; 0
[5 empty] | 1a | SCHEM-001a | bar: 0; 0
[5 empty] | 3 | SCHEM-003 | bar: 1 to 4; 7
[5 empty] | 5 / 5a | SCHEM-005(a) | bar: 1 to 10; 2 to 4
[5 empty] | 6 / 6a | SCHEM-006(a) | bar: 1 to 10; 2 to 4
[5 empty] | 7.3 / 7.4 | SCHEM-007 | bar: 5 to 7; 1 to 2
[5 empty] | 8 | SCHEM-008 | bar: 0 to 3

## Protocole
Logbuch / Protocole:
Datum / Date | Wer / Qui | Was / Quoi

## Daten (hidden)
Antragsart
Auswählen / choisir
Erstantrag (neuer Lieferant) / demande initial (nouveau fournisseur)
Folgeantrag (zusätzl. Wärmepumpen) / demande consécutif (PAC supp.)
Mutation / Mutation
Übertrag / Transfer
Löschung / Effacer
Betreffend
Bitte auswählen
Speicher
Schemata
Matrix
Auswählen / choisir
Feste Leistung / Drehzahl
Adaptiv (Solltemperatur)
Andere (Beilage)
Auswählen / choisir
ja / oui
nein / non
Blattschutz
fhnw2023IEBau
Grafik verschieben
«Alt» Taste halten

## Warmwasser (hidden)
Daten der Wärmepumpen:
Typenbezeichnung | - | A20/B0/B10 / W55 | -
Bezeichnung gemäss FWS/EHPA Gütesiegel | Ladestrategie Warmwasser | max. Ladeleistung Warmwasser | min. WT-Fläche für WW-Bereitung (0.3 m2/kW)
- | - | kW | AWT,min (m2)
| Bitte auswählen |  | 0
| Bitte auswählen |  | 0
| Bitte auswählen |  | 0
| Bitte auswählen |  | 0
| Bitte auswählen |  | 0
| Bitte auswählen |  | 0
| Bitte auswählen |  | 0
| Bitte auswählen |  | 0
| Bitte auswählen |  | 0
| Bitte auswählen |  | 0
| Bitte auswählen |  | 0
| Bitte auswählen |  | 0
| Bitte auswählen |  | 0