## Baureihe A
Wärmepumpe 1 | Ausführung |  | …. kW L-7/B0/W10 / W35
WP-Typ | Funktions- Schema | Schemabezeichnung | Wassererwärmer | Fläche WT | WT | Speicher
Untermodul | WPSM | Lieferant | Typ | [m2] | int/ext | Typ | Bemerkung
Wärmepumpe 2 | Ausführung |  | …. kW L-7/B0/W10 / W35
WP-Typ | Funktions- Schema | Schemabezeichnung | Wassererwärmer | Fläche WT | WT | Speicher
Untermodul | WPSM | Lieferant | Typ | [m2] | int/ext | Typ | Bemerkung

## Baureihe B
Wärmepumpe 1 | Ausführung |  | …. kW L-7/B0/W10 / W35
WP-Typ | Funktions- Schema | Schemabezeichnung | Wassererwärmer | Fläche WT | WT | Speicher
Untermodul | WPSM | Lieferant | Typ | [m2] | int/ext | Typ | Bemerkung
Wärmepumpe 2 | Ausführung |  | …. kW L-7/B0/W10 / W35
WP-Typ | Funktions- Schema | Schemabezeichnung | Wassererwärmer | Fläche WT | WT | Speicher
Untermodul | WPSM | Lieferant | Typ | [m2] | int/ext | Typ | Bemerkung

## Beispiel
Wärmepumpe 1 | Monobloc |  | 11.6 kW L-7/W35
Aussenaufgestellt
WP-Typ | Funktions- Schema | Schemabezeichnung | Wassererwärmer | Fläche WT | WT | Speicher
Untermodul | WPSM | Lieferant | Typ | [m2] | int/ext | Typ | Bemerkung
M1 | 4 | Schema 567-41 | WW 400 | 3.2 | intern | Puffer 150/250
M2 | 4 | Schema 567-41 | WW 500 | 4.2 | intern | Puffer 150/250
M3 | 4 | Schema 567-41 | WW 600 | 4.8 | intern | Puffer 150/250
M4 | 5 / 5a | Schema 567-51 | - | - | - | Puffer 250/350/450
M5 | 6 / 6a | Schema 567-61 | WW 400 | 3.2 | intern | Puffer 250/350/450
M6 | 6 / 6a | Schema 567-62 | WW 500 | 4.2 | intern | Puffer 250/350/450
M7 | 6 / 6a | Schema 567-63 | WW 600 | 4.8 | intern | Puffer 250/350/450
M8 | 7.1 | Schema 567-711 | WWS 500 | 3.2+1.8 | intern | HP 300/400
M9 | 7.2 | Schema 567-712 | WWS 600 | 4.0+1.8 | intern | HP 300/400
M10 | 7.3 | Schema 567-713 | WWS 700 | 5.0+1.8 | intern | HP 300/400
M11 | 8 | Schema 567-81 | Kombi 800 | - | intern | Kombi 800 | mit Zeitfenster
M12 | 8 | Schema 567-82 | Kombi 1000 | - | intern | Kombi 1000 | mit Zeitfenster
Wärmepumpe 1 | Monobloc |  | 14.8 kW L-7/W35
Aussenaufgestellt
WP-Typ | Funktions- Schema | Schemabezeichnung | Wassererwärmer | Fläche WT | WT | Speicher
Untermodul | WPSM | Lieferant | Typ | [m2] | int/ext | Typ | Bemerkung
N1 | 4 | Schema 567-41 | WW 500 | 4.2 | intern | Puffer 150/250
N2 | 4 | Schema 567-41 | WW 600 | 4.8 | intern | Puffer 150/250
N3 | 5 / 5a | Schema 567-51 | - | - | - | Puffer 250/350/450
N4 | 6 / 6a | Schema 567-62 | WW 500 | 4.2 | intern | Puffer 250/350/450
N5 | 6 / 6a | Schema 567-63 | WW 600 | 4.8 | intern | Puffer 250/350/450
N6 | 7.1 | Schema 567-711 | WWS 500 | 3.2+1.8 | intern | HP 300/400
N7 | 7.2 | Schema 567-712 | WWS 600 | 4.0+1.8 | intern | HP 300/400
N8 | 7.3 | Schema 567-713 | WWS 700 | 5.0+1.8 | intern | HP 300/400
N9 | 8 | Schema 567-82 | Kombi 1000 | - | intern | Kombi 1000 | mit Zeitfenster

## Erläuterungen
WP-Typ Untermodul | Bezeichnung des Untermoduls gemäss Lieferant
Funktions- Schema WPSM | Bezeichnung des Schemas gemäss Dokument "Funktionsschemata ohne Fühlerplatzierung" von WPSM Webseite
Schemabezeichnung Lieferant | Bezeichnung des Schemas gemäss Lieferant. Muss mit Schema übereinstimmen.
Wassererwärmer Typ | Typenbezeichnung des Wassererwärmers
Fläche WT | Fläche des/der Wärmetauscher(s). Muss Vorgabe WPSM erfüllen.
WT int/ext | Ort des Wärmetauschers (intern / extern)
Speicher Typ | Typenbezeichnung des Pufferspeichers. Volumen muss Vorgaben WPSM erfüllen.
Bemerkungen | Freie Bemerkungn, z.B. ob ein Kombispeicher mit Warmwasser-Zeitfenster beladen werden muss
Zusätzliche Register nach Bedarf ergänzen
Zusätzliche Zeilen nach Bedarf einfügen