## Tabelle1
Protocole de mise en service et compilation des données d'exploitation
F A B R I C A N T - F O U R N I S S E U R
Objet: |  |  |  |  | NPA, Lieu:
Propriétaire: |  |  |  |  | Installateur:
☐ Construction neuve ☐ Assainissement |  |  |  |  | Distribution ☐ Chauffage de sol ☐ Radiateurs ☐ Combinaison
Pompe à chaleur | Fabricant : |  |  |  |  | Type :
Installation commandée par l'installateur selon PAC-SM? ☐ Oui ☐ Non | [6 empty] | Remarque : Si « oui », contrôle à 3 ans obligatoire
Fluide frigorigène |  |  | Type : |  |  |  | Quantité : | kg
Chauffe-eau |  |  | Fabricant : |  |  |  | Type :
Accumulateur |  |  | Fabricant : |  |  |  | Type :
Connexion hydraulique |  |  |  | Schéma PAC-SM N° : |  |  | Remarque :
Règlages |  |  | Paramètre de réglages | [5 empty] | Courbe 1 | Courbe 2
|  | ☐ | Courbe de chauffe, pente |  |  |  | Réglage | -
|  | ☐ | Courbe de chauffe PAC à +10°C |  |  |  | Réglage | °C
|  | ☐ | Courbe de chauffe PAC à -7°C ou ________°C |  |  |  | Réglage | °C
|  |  | Réglage selon : | ☐ Tdép. | ☐ Tret.
|  | ☐ | Limite de chauffe |  |  |  |  | °C
|  |  | Abaissement nocturne activé ? |  | ☐ Non |  | ☐ Oui | K
|  | ☐ | Température de charge ECS |  |  |  | Réglage | °C
|  | ☐ | Désinfection thermique ECS |  |  |  | Réglage | °C
|  | ☐ | Fenêtre de charge de l'ECS (24h ou fenêtres) |  |  |  | Réglage | h
|  | ☐ | Enclenchement de l'hystérèse l'ECS 1) |  |  |  | Réglage | K
|  | ☐ | Position thermostat/sonde pour l'ECS 2) |  |  |  | Donner position
|  | ☐ | Point bivalence corps chauf. élec. secours |  |  |  | Réglage | °C
|  | ☐ | Puissance du corps chauf. élec. secours |  |  |  | Raccordé | kW
|  | ☐ | Compensation des pièces activée |  |  |  | Réglage | °C
[7 empty] | Influence | %
|  | ☐ | Signalisation du fonctionnement du corps de chauf. élec. secours
Acquisition des données |  |  |  | Compresseur 1 |  |  | Heures de service | h
[7 empty] | Nb enclench. | -
|  |  |  | Compresseur 2 |  |  | Heures de service | h
[7 empty] | Nb enclench. | -
|  |  |  | Corps chauf. élec. secours |  |  | Heures de service | h
I m p o r t a n t ! |  | ☐ | Le soussigné est autorisé à effectuer la mise en service pour la société ________________________________.
Remarques:
Légende  contrôlé/rempli |  | 1) Objectif A: 2x2 ou 2x3 heures avec une hysérèse ≤ 5 K ou Objectif B: doit être réglé sur min. 10 K d'hystérèse | [5 empty] | 2) La sonde doit être au milieu évent. un peu plus haut que le milieu de l'ECS
Lieu, date |  |  |  |  | Entreprise - service technique
____________________________________________ |  |  |  |  | ______________________________________________________
Signature: __________________________________________