## Tabelle1
Protocole de contrôle de l'installation au plus tard à la fin de la 3e année
F A B R I C A N T - F O U R N I S S E U R
Objet: |  |  |  | NPA, Lieu:
Propriétaire: |  |  |  | Installateur:
☐ Construction neuve ☐ Assainissement |  |  | Date de MES |  |  |  | N° WPSM:
Pompe à chaleur: |  | Fabricant: |  |  |  | Type:
Chauffe-eau: |  | Fabricant: |  |  |  | Type:
Accumulateur: |  | Fabricant: |  |  |  | Type:
Connexion hydraulique: |  |  | Schéma PAC-SM N°: |  |  |  |  | Valeur selon 1ère MES | Valeur du contrôle à 3 ans
Réglages: |  | Paramètres de réglages | [5 empty] | En cas de changement, merci d'indiquer les deux valeurs
| ☐ | Courbe de chauffe, pente |  |  |  | Réglage | -
| ☐ | Courbe de chauffe PAC à +10°C |  |  |  | Réglage | °C
| ☐ | Courbe de chauffe PAC à -7°C ou ________°C |  |  |  | Réglage | °C
|  | Réglage selon: | ☐ Tdép. | ☐ Tret.
| ☐ | Limite de chauffe |  |  |  |  | °C
|  | Abaissement nocturne activé? |  | ☐ Non |  | ☐ Oui | K
| ☐ | Température de charge ECS |  |  |  | Réglage | °C
| ☐ | Chauffage électrique de l'ECS |  |  |  | Réglage | °C
| ☐ | Désinfection thermique ECS |  |  |  | Réglage | °C
| ☐ | Période de charge de l'ECS |  |  |  | Réglage | h
| ☐ | Enclenchement de l'hystérèse l'ECS 1) |  |  |  | Réglage | K
| ☐ | Position thermostat/sonde pour l'ECS 2) |  |  |  | Angabe Position | °C
| ☐ | Point bivalence corps chauf. élec. secours |  |  |  | Réglage | °C
| ☐ | Puissance du corps chauf. élec. secours |  |  |  | Raccordé | kW
| ☐ | Compensation des pièces activée |  |  |  | Réglage | °C
[6 empty] | Influence | %
| ☐ | Signalisation du fonctionnement du corps de chauf. élec. secours
Acquisition des données |  |  | Compresseur 1 |  |  | Heures de service | h
[6 empty] | Nb enclenchements | -
|  |  | Compresseur 2 |  |  | Heures de service | h
[6 empty] | Nb enclenchements | -
|  |  | Corps chauf. élec. secours |  |  | Heures de service | h
I m p o r t a n t ! | ☐ | Le soussigné est autorisé à effectuer la mise en service pour la société ________________________________.
Remarques:
Légende  contrôlé/rempli | 1) Objectif A: 2x2 ou 2x3 heures avec une hysérèse ≤ 5 K ou Objectif B: doit être réglé sur min. 10 K d'hystérèse | [5 empty] | 2) La sonde doit être au milieu évent. un peu plus haut que le milieu de l'ECS
Lieu, date |  |  |  |  | Entreprise - service technique
______________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________
Signature: __________________________________________
IMPORTANT! Le protocole doit être envoyé par mail à : nachkontrolle@fws.ch