## Installateur
Oggetto/proprietario impianto |  |  |  | NAP | Luogo
…………………………………………………………...…………………… |  |  |  | ……..……… | …………………………….……………………………..……………....…………………………
☐ nuova costruzione | Genere dello stabile: ☐ monofam. ☐ plurifam. ☐ altro_______________________
☐ risanamento, se si per: ☐ nafta ☐ gas ☐ risc. elettrico ☐ legna/pellet ☐ pompa di calore
Valore nom.
Potenza calorica riscaldamento e ACS |  | kW |  |  | □ Qh calcolato secondo SIA 384.201
□ secondo storico consumi
□ Ta/ T r
Curva riscaldamento | gruppo 1 |  | / °C |  | □ serpent. | □ radiatori | □ misto
a …….. °C temp. di calcolo | gruppo 2 |  | / °C |  | □ serpent. | □ radiatori | □ misto
|  |  | Unità |  | Lunghezza
Sonde geotermiche | Qtà |  |  |  |  | □ Ø 32mm | □ Ø 40mm
| Qtà |  |  |  |  | □ Ø 32mm | □ Ø 40mm
□ Impianto riempito come raccomand. SITC BT 102-01 |  |  |  |  | □ Impianto spurgato
□ Controllato vaso espansione circuito sonde |  |  |  |  | pressione | bar
□ Controllato vaso espansione circuito risc. |  |  |  |  | pressione | bar
□ Controllato montaggio pompa circuito sonde (se fornita dall'installatore)
□ Controllato montaggio pompa(e) circuito riscaldamento (se fornita dall'installatore)
□ Valvola diff. di pressione montata |  |  | □ si | □ no
se si, tarata e controllata |  |  |  | Valore impostato |  |  | mbar
□ Miscela antigelo | parte glicolo |  | ………..……% |  | Fabbricato: ………………………………. |  | Tipo: ……....……
Osservazioni: | …..….....…....……..………….………………………...……………………………………………………………….
…..….....…....……..………….……...………………………………………………………………………………….
Luogo e data |  |  |  | Ditta
…………………………………………………………………………… |  |  |  | ………………………….………………………………………………………………………..
Responsabile : …………….…………………………………………………….
Legenda:  controllato/soddisfato |  |  |  | Firma: ……………………..………………………………………………..